## Slide 1: schronisko dla bezdomnych zwierząt w krotoszynie
Przystosowanie aktualnie działającego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie do obowiązujących wymogów prawnych. Aktualny stan obiektu
Przykłady nowoczesnych schronisk w Zabrzu oraz Wysocku Wielkim
Koncepcja stworzenia nowego schroniska na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”

## Slide 2: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie

## Slide 3: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu
W 2024 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie zostały przeprowadzone prace mające na celu zwiększenie powierzchni użytkowej kojców w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie tak, aby spełniały normy przewidziane przepisami prawa:
Postawienie 4 nowych boksów (z utwardzeniem terenu), każdy o powierzchni 8,75 m2 (2,5m/3,5m) przystosowanych dla psów powyżej 30 kg masy ciała i mniejszych, wraz z wykonaniem ogrodzenia oddzielającego od wybiegu dla psów.
Przebudowa 18 boksów, każdy o powierzchni 4,4 m², które nie spełniały warunków rozporządzenia, polegająca na połączeniu sąsiadujących ze sobą boksów bramką, zwiększając powierzchnię użytkową. Z 18 istniejących boksów powstało 9, każdy o powierzchni 8,8 m².
Zakupiono 9 nowych, drewnianych bud dla psów.
Przeprowadzono też drobne prace remontowe nie związane z rozporządzeniem – dot. instalacji wodnej i elektrycznej, naprawy drzwi oraz płotu.
Łączny koszt wyżej wymienionych prac wyniósł ok. 75,5 tys. zł.

## Slide 4: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Nowe boksy z utwardzonym terenem
Aktualny stan obiektu

## Slide 5: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 6: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 7: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Nowe ogrodzenie oddzielające boksy od wybiegu
Aktualny stan obiektu

## Slide 8: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Zwiększenie powierzchni użytkowej starych boksów poprzez wstawienie bramek łączących
Aktualny stan obiektu

## Slide 9: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 10: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Pomimo przeprowadzonych prac, schronisko nadal pod wieloma względami nie spełnia podstawowych wymogów.
Brak pomieszczeń do:
wykonywania podstawowych zabiegów medycznych,
izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną,
separacji zwierząt agresywnych,
celów socjalnych,
wydawania zwierząt
Schronisko nie zapewnia miejsca dla kotów.
Schronisko od lat nie posiada wystarczającej liczby miejsc dla psów z tak dużego obszaru jakim jest Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zrzeszający 5 gmin członkowskich.
Aktualny stan obiektu

## Slide 11: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 12: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 13: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 14: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 15: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 16: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 17: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 18: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 19: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 20: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Według Rozporządzenia, w schronisku wyodrębnia się pomieszczenie przeznaczone do wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych. Pomieszczenie takie musi być wyposażone co najmniej w stół zabiegowy, oświetlenie naturalne lub sztuczne o natężeniu 500 luksów, zamykaną szafkę do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, chyba że takie zabiegi są wykonywane w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym podmiot prowadzący schronisko zawarł umowę o wykonywanie takich zabiegów.
Pomieszczenie zabiegowe w krotoszyńskim schronisku nie spełnia powyższych funkcji, posiada szafę do przechowywania leków. W pomieszczeniu przebywają psy, dla których nie ma miejsca w boksach bądź wymagają ogrzewanego pomieszczenia.
Pomieszczenie do wykonywania zabiegów leczniczych
Aktualny stan obiektu

## Slide 21: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 22: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 23: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
W krotoszyńskim schronisku pomieszczenie dla szczeniąt połączone jest z zamrażarką na zwłoki.
Pomieszczenie służy również jako magazyn na akcesoria dla zwierząt. W pomieszczeniu stale przebywają zwierzęta, dla których nie ma miejsca w boksach.
Aktualny stan obiektu

## Slide 24: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 25: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 26: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Magazyn na karmę -
jest za mały na potrzeby schroniska, stanowi stary kontener, który nie jest szczelny.
Część karmy składowana jest na zewnątrz.
Aktualny stan obiektu

## Slide 27: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Pomieszczenie biurowe w krotoszyńskim schronisku ma zaledwie 6,6 m² i służy jako biuro i pomieszczenie socjalne dla 4 pracowników a także do wydawania zwierząt i obsługi klientów schroniska. W pomieszczeniu biurowym przebywa również na stałe pies, z uwagi na brak miejsc w boksach.
Aktualny stan obiektu

## Slide 28: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 29: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Toaleta w schronisku ma rozmiar około 1m², jest nieogrzewana. Zimą w toalecie jest ujemna temperatura.
Krotoszyńskie schronisko nie gwarantuje minimum socjalnego dla pracowników.
Aktualny stan obiektu

## Slide 30: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Pomieszczenie gospodarcze – kuchnia
W pomieszczeniu jest niewielki zlew, który służy do mycia misek, wiader na wodę, pobierania wody w zimie (przy minusowych temperaturach). W pomieszczeniu są przechowywane środki czystości oraz dezynfekcyjne.
Przebywają tam zwierzęta z uwagi na brak miejsca w boksach.
Aktualny stan obiektu

## Slide 31: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie
Aktualny stan obiektu

## Slide 32
Ten nowoczesny obiekt rozpoczął funkcjonowanie w 2023 r. i prowadzony jest przez TOZ Zabrze
Obiekt prezentuje liczne rozwiązania ułatwiające użytkowanie schroniska
wizytacja nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w zabrzu

## Slide 33: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 34: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 35: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 36: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 37: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 38: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 39: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 40: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 41: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 42: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 43: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 44: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 45: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 46: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 47: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 48: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu

## Slide 49: wizytacja nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysocku wielkim (gm. ostrów wlkp.)
Schronisko to w latach 2022-2024 przeszło gruntowną modernizację i zostało ponownie oddane do użytku w lipcu 2024.
Aktualnie jest jednym z nowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniającym rygorystyczne wymogi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
W ramach modernizacji obiektu dobudowane zostało m.in. piętro budynku, dzięki temu schronisko zyskało więcej pomieszczeń. W obiekcie powstały dwie windy: osobowa i towarowa, wybudowana została chłodnia, powstało zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników, weterynarza i wolontariuszy, pomieszczenie adopcyjne dla zwierząt oraz osobne pomieszczenia dla psów i kotów chorych („szpitalik”), pomieszczenia do kwarantanny, pomieszczenia dla psich matek z małymi oraz woliera dla kotów zdrowych. Ponadto zmodernizowane zostały kojce zewnętrzne oraz wybiegi dla psów.

## Slide 50: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 51: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 52: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 53: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 54: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 55: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

## Slide 56
Podczas wizyt w ww. schroniskach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją przestrzeni oraz innymi praktycznymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania takich obiektów. Zarządzający ww. schroniskami zwrócili również uwagę na błędy, których należy unikać przy projektowaniu schronisk.
Uzyskane informacje będą z pewnością nieocenionym wsparciem w planowaniu nowej inwestycji - budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

## Slide 57: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt

## Slide 58: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Budynek planowanego schroniska ma prostą formę z dachem dwuspadowym w stylu nowoczesnej stodoły.
Okap dachu jest wysunięty aby zapewnić lepszą ochronę elewacji, dostęp do rynien, a także zredukowanie nasłonecznienia pomieszczeń latem.
Wewnątrz planowana jest pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe.
Fotowoltaika ma zapewnić możliwie dużą samowystarczalność.
Dach wykończony jest blachą na rąbek.
Większość okien jest wysoka
Budynek otoczony jest zielenią łatwą w utrzymaniu.
Wjazd na teren oraz podjazd za budynkiem są wybrukowane o szerokości 6 metrów (zapewnia wygodny wjazd samochodom ciężarowym).
Orientacja budynku oraz całego założenia zależna jest od lokalizacji działki.

## Slide 59: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt

## Slide 60: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Budynek schroniska

## Slide 61: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt

## Slide 62: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Boksy dla psów

## Slide 63: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt

## Slide 64: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Przykładowe wnętrza

## Slide 65: Projekt koncepcyjny nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Przykładowe wnętrza

## Slide 66
Dziękujemy za uwagę